- Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

____________________________________________

(Наименование  органа Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий*)

«____»_______________2017 г.

- Регистрационный №______________________

- ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящая декларация составлена в отношении: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с.Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (сокращённое наименование (по уставу): ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье), Ф 4.1

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1116330004911

Идентификационный номер налогоплательщика: 6330050385

Место нахождения  объекта защиты: 445560, Самарская область, Приволжский район, с.Приволжье, ул.Строителей, д.44

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты:

445560, Самарская область, Приволжский район, с.Приволжье, ул.Строителей, д.44, тел. 8(84647)92545; факс 8(84647)92530; email: schoolprivol2@mail.ru

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты (Заполняется, если производился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты (В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) - Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012) п.: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 96-105. - ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» п.: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1-2.1.5, 2.1.7-2.1.25, 2.1.26, 2.2.1-2.2.2, 2.2.3, 2.2.14-2.2.17, 2.3.1-2.3.4, 2.3.5, 2.3.10-2.3.15, 2.5.1-2.5.5, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 4.1.1-4.1.3, 5.1-5.23, 6.1-6.4. - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6, ст.32, ст. 60, ст. 64, ст. 69, ст. 81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 87, ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 103, ст. 105, ст. 106, ст. 134, ст. 137 - Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности», ст. 37; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: П4.1, П4.3, П4.4, П6.2, П6.3, П6.4, П6.9*,П6.10*,П6.11*,П6.15*, П6.16, П6.17, П6.18*, П6.19, П6.22,П6.24*, П6.25*, П6.26*,П6.27, П7.1, П7.8,П7.9, П7.11, П7.15, П7.17; - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» введены в действие с 1 января 1990 года, утверждены Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 1989г. №78: Пункты 6.22; 6.39; пункт 1, приложения1; пункт 6. приложения 1; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.2.1-8.2.6. - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: 5.2.3, 6.7.15 табл. 6.13. - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, 4.15, табл. 1, 4.17, 4.20, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.4. - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А. - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.: 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 4.14 - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.23, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г. |

Настоящую декларацию разработал:

Директор Сергачёва Лилия Юрьевна              ________________________

(должность, фамилия,  инициалы)                                                               (подпись)

«____»  ________ 2017 г.                                                                М.П.